## GSPMK produkcija
IZOLĒTU ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 12 - 40 KW un KOMBINĒTO MALKAS/ GRANULU KATLU TEHNISKIE DATI | [13 empty] | IZOLĒTU ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 52 - 490KW TEHNISKIE DATI | [10 empty] | ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 12 - 40 KW BEZ IZOLĀCIJAS TEHNISKIE DATI | [10 empty] | ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 52 - 230 KW BEZ IZOLĀCIJAS TEHNISKIE DATI | [7 empty] | AKUMULĀCIJAS TVERTŅU TEHNISKIE DATI
Raksturlielumi, mērvienības | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | Raksturlielumi, mērvienības | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | Raksturlielumi, mērvienības | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | Raksturlielumi, mērvienības | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | Raksturlielumi, mērvienības | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 | 1500 | 1000 ar 200L boileri
| 12SV | 12SAV | 18SAV | 18SV | 23SAV | 23SV | 32SAV | 32SV | 40SAV | 40SV | 20 KMG | 30 KMG | 40 KMG |  | 52SAV | 52SV | 64SAV | 64SV | 90SV | 120S | 160S | 230S | 300S | 490 S |  | 12V | 12AV | 18V | 18AV | 23V | 23AV | 32V | 32AV | 40V | 40AV |  | 52V | 52AV | 64V | 64AV | 90V | 120 | 230 | Maksimālais darba spiediens, MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4
Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 12 | 12 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 | Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 52 | 52 | 64 | 64 | 90 | 120 | 160 | 230 | 300 | 490 | Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 12 | 12 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 40 | 40 | Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 52 | 52 | 64 | 64 | 90 | 120 | 230 | Pārbaudes spiediens, bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m2 (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 120 | 120 | 180 | 180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 | Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m2 (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 520 | 520 | 640 | 640 | 900 | 1200 | 1600 | 2300 | 3000 | 4900 | Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m2 (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 120 | 120 | 180 | 180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 | Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m2 (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m) | 520 | 520 | 640 | 640 | 900 | 1200 | 2300 | Tvertnes tilpums, l | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 | 1500 | 800
Maksimālā temperatūra, 0C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Maksimālā temperatūra, 0C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Maksimālā temperatūra, 0C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Maksimālā temperatūra, 0C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Tvertnes diametrs, mm | 720 | 800 | 720 | 720 | 800 | 1000 | 800
Maksimālā darba spiediens, bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Maksimālais darba spiediens, bar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Maksimālā darba spiediens, bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Maksimālā darba spiediens, bar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tvertnes augstums , mm | 1650 | 1730 | 2150 | 2000 | 2150 | 2200 | 2150
Augstums, mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1140 | 1140 | 1240 | 1240 | 1420 | 1420 | 1370 | 1370 | 1380 | Augstums, mm | 1420 | 1420 | 1390 | 1390 | 1470 | 1650 | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 | Augstums, mm | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1370 | 1370 | Augstums, mm | 1370 | 1370 | 1380 | 1380 | 1420 | 1600 | 1650 | Pievienošanas cauruļu nosacītais diametrs, mm | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32
Platums, mm | 460 | 460 | 470 | 470 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 | 410 | 530 | Platums, mm | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 710 | 730 | 980 | 1100 | 1500 | Platums, mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | Platums, mm | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 630 | 880 | Iztukšošanas vītnes diametrs, mm | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15
Dziļums (bez dūmvada), mm | 500 | 500 | 560 | 560 | 620 | 620 | 720 | 720 | 770 | 770 | 800 | 800 | 810 | Dziļums (bez dūmvada), mm | 860 | 860 | 870 | 870 | 900 | 1070 | 1525 | 1400 | 1850 | 1900 | Dziļums (bez dūmvada), mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 660 | 660 | 710 | 710 | Dziļums (bez dūmvada), mm | 800 | 800 | 810 | 810 | 900 | 1010 | 1320 | Atgaisošanas uzmavas diametrs, mm | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15
Dūmvada izvada diametrs, mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | Dūmvada izvada diametrs, mm | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 110x530 | 110x520 | 390x760 | 300x700 | 380x840 | Dūmvada izvada diametrs, mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | Dūmvada izvada diametrs, mm | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 110x530 | 390x760 | Termometra uzmavas diametrs, mm | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15 | D15
Vītņu pievienojuma diamertrs mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | Vītņu pievienojuma diamertrs mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | Vītņu pievienojuma diamertrs mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | Vītņu pievienojuma diamertrs mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Ūdens tiplums katlā, litri | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 160 | 160 | 110 | 145 | 195 | Ūdens tiplums katlā, litri | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | Ūdens tiplums katlā, litri | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 160 | 160 | Ūdens tiplums katlā, litri | 180 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 | Izolējamā virsma | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 10m2 | 8m2
Svars, kg | 130 | 130 | 155 | 155 | 185 | 185 | 240 | 240 | 285 | 285 | 320 | 320 | 400 | Svars, kg | 350 | 350 | 430 | 430 | 530 | 740 | 820 | 950 | 1500 | 1950 | Svars, kg | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 210 | 210 | 255 | 255 | Svars, kg | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 700 | 900 | Akmensvates izolācja ar folija pārklājumu 50mm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
Lietderības koeficients malka / granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | Lietderības koeficients malka / granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | Lietderības koeficients malka/ granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | Lietderības koeficients malka/ granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85%
Vēlamais skursteņa garums,m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | Vēlamais skursteņa garums,m | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | Vēlamais skursteņa garums,m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vēlamais skursteņa garums,m | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14
Vēlamais skursteņa šķērsgriezuma diametrs, mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | Vēlamais skursteņa šķērsgriezuma diametrs, mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | Vēlamais skursteņa šķērsgriezuma diametrs, mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | Vēlamais skursteņa šķērsgriezuma diametrs, mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400
Malkas garums, cm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 42 | 52 | 57 | Malkas garums, cm | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 | 100 | 120 | 120 | Malkas garums, cm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | Malkas garums, cm | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 100
Katlu papildaprīkojums cena ar PVN, euro | [13 empty] | Katlu papildaprīkojums cena ar PVN, euro | [10 empty] | Katlu papildaprīkojums cena ar PVN | [10 empty] | Katlu papildaprīkojums cena ar PVN
Šamota ekrāns kurtuves gala sienai | [10 empty] | ietilpst komplektā |  |  | Šamota ekrāns kurtuves gala sienai | [8 empty] | iekļauts cenā |  | Šamota ekrāns kurtuves gala sienai | [10 empty] | Šamota ekrāns kurtuves gala sienai
Dūmgāzu turbulizātors | [13 empty] | Dūmgāzu turbulizātors | [7 empty] | - | - | - | Dūmgāzu turbulizātors | [10 empty] | Dūmgāzu turbulizātors
Durvis ar degļa pieslēgumu | [10 empty] | pieslēgums integrēts katla abās pusēs |  |  | Durvis ar degļa pieslēgumu | [10 empty] | Durvis ar degļa pieslēgumu | [10 empty] | Durvis ar degļa pieslēgumu
Pelnu kaste | [13 empty] | Pelnu kaste | [6 empty] | - | - | - | - | Pelnu kaste | [10 empty] | Pelnu kaste
A - dūmvada izvads uz augšu | [13 empty] | A - dūmvada izvads uz augšu | [10 empty] | A - dūmvada izvads uz augšu | [10 empty] | A - dūmvada izvads uz augšu
S - siltumizolācija (PAROC 50mm un krāsots a/v skārda apvalks) | [13 empty] | S - siltumizolācija (PAROC 50mm un krāsots a/v skārda apvalks) | [10 empty] | V - komplektēts ar vilkmes regulatoru | [10 empty] | V - komplektēts ar vilkmes regulatoru
V - komplektēts ar vilkmes regulatoru | [13 empty] | V - komplektēts ar vilkmes regulatoru
KMG - kombinētais malkas / granulu katls